## SEMANA 42
PLANTILLA FORMATO F-N-CPN-001-8, EDICIÓN:2
REPORTE DE RESULTADOS DE CALIDAD DE ALCOHOL DESPACHADO
DESTILERIA RIOPAILA
CÓDIGO: F-M-EPP-002-2 |  |  | FECHA DE PUBLICACIÓN: 18/09/2023
No. EDICIÓN: 6 |  |  | FECHA DE PRÓXIMA REVISIÓN: 18/09/2027
(1) visiblemente libre de contaminantes suspendidos o precipitados (claro y brillante)
(2) Parámetro evaluado cada 4 meses en laboratorios externos evaluados y/o acreditados
(3) Parámetro evaluado conforme al Artículo 5°, literal "a", numeral 4, de la resolución 181069 de 2005 (los parámetros son evaluados al 5% de los carrotanques despachados).
(4) Parámetro evaluado semanalmente
( ) Métodos acreditados por ONAC, En Destilería Riopaila S.A.S contamos con acreditación ONAC vigente a la fecha con código de acreditación 18-LAB-009 bajo la norma NTC-ISO/IEC 17025:2017
(*) Resultados basados en actividades de evaluación de la conformidad fuera del alcance de acreditación
( ) La estimación de la Incertidumbre se realiza con k = 2 y un nivel de confianza aproximadamente de 95 %.
( ) Las unidades de g/100g son equivalentes a %m/m y las de mL/100mL son equivalentes a %v/v
( ) Los análisis son realizados bajo condiciones ambientales controladas de Temperatura 21 ± 4 °C y Humedad Relativa 55 ± 25 %, en las instalaciones del laboratorio de Alcohol de la Destilería Riopaila S.A.S
( ) El punto (.) se utiliza como separador decimal.
( ) Este informe no podrá ser reproducido parcialmente, excepto cuando se haya obtenido previamente permiso, por escrito, del laboratorio que lo emite.
( ) Los resultados contenidos en el presente informe se refieren exclusivamente a la muestra objeto de análisis como se recibio del cliente. El laboratorio no es responsable del muestreo
( ) NR = No Reporta, NA= No Aplica
( ) Destilería Riopaila S.A.S certifica que el Etanol Anhidro Combustible Desnaturalizado (EACD) producido, cumple con el límite del cociente de inventario de emisiones de gases de efecto invernadero establecido para el año 2021, definido en el artículo 5 de la resolución 1962 de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; según dictamen del organismo de validación/verificación Asociación de Normalización y Certificación, A.C. (ANCE) de México para el período 1 de abril 2022- 31 de marzo 2023 (Emisión Total= 597.18 Kg CO2eq/m³ EACD) - Información suministrada por el cliente Destilería, , el cual es responsable de los mismos si estos llegasen a afectar la validez de los resultados
Descargo de responsabilidad: El presente informe es emitido para cumplir con la Resolución 126 de 2017 de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) en el Artículo 13 numeral 11. Las parámetros de calidad de Acidez total (ASTM D1613), Hierro (ABNT/NBR 11331), Contenido de Cloro Inorgánico (ASTM D7328) y Contenido de Cobre (ABNT/NBR 11331), corresponden a la última inspección conforme a la resolución 181069 de 2005 y estos son realizados por laboratorios externos acreditados y/o aprobados por el organismo de certificación. Las versiones de las normas internacionales de los métododos de ensayo realizados en Laboratorios Externos se encuentran reportadas en los alcances de acreditación de dichos laboratorios. Los parametros señalados con el numero cinco (5) corresponden a los datos suministrados directamente por el cliente Logistica Zona Franca, el cual es responsable de los mismos si estos llegasen a afectar la validez de los resultados.
FECHA ELABORACION |  | 04 de diciembre de 2023
PERIODO REPORTADO |  | SEMANA 46 (27 de noviembre - 30 de noviembre )
FECHA | TANQUE DESPACHO (5) | LOTE | REMISION (5) | NUMERO DE CERTIFICADO | Apariencia (1) | pHe | Contenido de agua, máx | Acidez total (como ácido acético), máx | Conductividad Eléctrica 25°C máx | Etanol %ml/100ml | Desnaturalizante %ml/100ml | Etanol %ml/100ml, mín | Contenido de Gomas, máx | Contenido de Cloro Inorgánico | Contenido de Cobre | Contenido de Hierro | Gravedad Específica carrotanques (requerimiento clientes) |  | OBSERVACIONES
[6 empty] | (7.0 a 9.0 unidades de pHe) | 0.7 %ml/100ml | 0.007 %mg/100mg | 350uS/m | 96.3 %ml/100ml | mín 1.7 - máx 2.8 | 96.3 %ml/100ml | 5.0 mg/100 ml | máx 10 mg/kg | máx. 0.1 mg/kg | máx. 3 mg/kg
[6 empty] | ASTM D6423-20a | ASTM E 1064-16 | ASTM D1613 (2)(*) | ABNT/NBR 10547-16 | Calculado a partir de datos del cargue de alcohol y analisis del laboratorio |  | ASTM D5501-20 (3) | ASTM D381-22(4) | ASTM D7328 (2)(*) | ABNT/NBR 113331 (2)(*) | ABNT/NBR 113331 (2)(*) | Gravedad Especifica a 20°C, máx 0.792 (*) | Gravedad Especifica a 60°F, máx 0.7953 (*)
Incertidumbre del Método | [5 empty] | ±0.12 | ±0.042 | ±0.000046 | ±66 | NA |  | ±0.02 | ±0.83 | NR | ±0.03 | NR | NA | NA
2023-11-28 | 2001 | L113-2023 | 2450012910 | 2023-0715 | 1 | 7.9 | <0.125 | 0.0018 | 29.4722 | 97.94 | 2 | 97.71 | <0.5 | <1.0 | 0.04 | <0.03 | 0.79 | 0.792
2023-11-28 | 2001 | L113-2023 | 2450012911 | 2023-0716 | 1 | 7.9 | <0.125 | 0.0018 | 30.0444 | 97.95 | 2 |  |  | <1.0 | 0.04 | <0.03 | 0.79 | 0.7922
2023-11-28 | 2001 | L113-2023 | 2450012912 | 2023-0717 | 1 | 8 | <0.125 | 0.0018 | 29.8365 | 97.95 | 2 |  |  | <1.0 | 0.04 | <0.03 | 0.79 | 0.7922
2023-11-29 | 2001 | L114-2023 | 2450012913 | 2023-0718 | 1 | 7.8 | <0.125 | 0.0018 | 29.8028 | 97.9 | 2 | 97.59 |  | <1.0 | 0.04 | <0.03 | 0.79 | 0.7918
2023-11-29 | 2001 | L114-2023 | 2450012914 | 2023-0719 | 1 | 7.9 | <0.125 | 0.0018 | 29.2944 | 97.99 | 2 |  |  | <1.0 | 0.04 | <0.03 | 0.79 | 0.7922
2023-11-29 | 2001 | L114-2023 | 2450012915 | 2023-0720 | 1 | 8 | <0.125 | 0.0018 | 30.9076 | 97.97 | 2 |  |  | <1.0 | 0.04 | <0.03 | 0.79 | 0.7922
2023-11-29 | 2001 | L114-2023 | 2450012916 | 2023-0721 | 1 | 7.9 | <0.125 | 0.0018 | 30.6621 | 97.96 | 2 |  |  | <1.0 | 0.04 | <0.03 | 0.79 | 0.7919
2023-11-30 | 2001 | L115-2023 | 2450012917 | 2023-0722 | 1 | 7.9 | <0.125 | 0.0018 | 29.0405 | 97.94 | 2 | 97.58 |  | <1.0 | 0.04 | <0.03 | 0.789 | 0.7917
2023-11-30 | 2001 | L115-2023 | 2450012918 | 2023-0723 | 1 | 8 | <0.125 | 0.0018 | 27.083 | 97.91 | 2 |  |  | <1.0 | 0.04 | <0.03 | 0.789 | 0.7917
2023-11-30 | 2001 | L115-2023 | 2450012919 | 2023-0724 | 1 | 8 | <0.125 | 0.0018 | 27.8582 | 97.95 | 2 |  |  | <1.0 | 0.04 | <0.03 | 0.79 | 0.792
2023-11-30 | 2001 | L115-2023 | 2450012920 | 2023-0725 | 1 | 7.8 | <0.125 | 0.0018 | 28.6038 | 97.89 | 2 |  |  | <1.0 | 0.04 | <0.03 | 0.789 | 0.7917
Autorizado por:
VIVIANA A. SANCHEZ P.
Coordinador Técnico Laboratorio
FIN DEL INFORME
La Paila - Zarzal km 1 DESTILERIA RIOPAILA S.A.S, Zarzal - Valle del Cauca, Colombia. Zona Franca Permanente Especial. VIVIANA ANDREA SÁNCHEZ TELS. (60-2) 3920300 ext 3510 E-mail: viviana.sanchez@destileriariopaila.com
ISO/IEC 17025:2017
18-LAB-009